## Форма 1.1.
Приложение № 1
| Показатели уровня надежности оказываемых услуг и порядок расчета их значений для территориальных сетевых организаций (для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2018 года и позднее) | [8 empty] | к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
[7 empty] | электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | 2019 | год
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации
Обосновывающие |  |  | Продолжительность |  | Количество точек присоединения потребителей услуг
данные для расчета1 |  |  | прекращения, час. |  | к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  | 3
1 |  |  | 0 |  | 30
2 |  |  | 0 |  | 31
3 |  |  | 0 |  | 31
4 |  |  | 0 |  | 31
5 |  |  | 0 |  | 31
6 |  |  | 0 |  | 31
7 |  |  | 0 |  | 31
8 |  |  | 0 |  | 31
9 |  |  | 0 |  | 31
10 |  |  | 0 |  | 31
11 |  |  | 0 |  | 31
12 |  |  | 0 |  | 31
Главный энергетик |  |  |  | КарабановА. В.
Должность |  |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.3.
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации
За 2019 год
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения |  |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 31
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1» |  |  | 0
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
(п.2.2.2., формула 2)
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (∑столбец 13 формы 8.1\/пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1» |  |  | 0
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
(п.2.2.2., формула 3)
Главный энергетик |  |  | Карабанов А. В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 1.7.
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направ- |  | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение |  | (обоснование) | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025
показателя2
Показатель средней |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
частоты прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Главный энергетик |  |  | Карабанов А. В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## Форма 1.9.
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2019 г.
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 18.2956 | Свидетельство 40 КЛ № 087924 от 26.10.2010, Свидетельство 40 КЛ № 887282 от 10.03.2015, Свидетельство 40 КЛ № 087879 от 26.10.2010, Свидетельство 40 КЛ № 887278 от 10.03.2015, Свидетельство 40 КЛ № 087950 от 28.10.2010, Свидетельство 40 КЛ № 887234 от 06.03.2015 Акты балансовой и эксплуатационной ответственности.
1.1 |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепномвыражении, км | 18.2956 | Свидетельство 40 КЛ № 087924 от 26.10.2010, Свидетельство 40 КЛ № 887282 от 10.03.2015, Свидетельство 40 КЛ № 087879 от 26.10.2010, Свидетельство 40 КЛ № 887278 от 10.03.2015, Свидетельство 40 КЛ № 087950 от 28.10.2010, Свидетельство 40 КЛ № 887234 от 06.03.2015 Акты балансовой и эксплуатационной ответственности.
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи | (п. 1.1/п.1)*100
в одноцепном выражении от общей
|  | протяженности линий электропередачи | 100%
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
поставки, шт.
31
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 82
5 |  | Средняя летняя температура, °С | 19.9
6 |  | Номер группы (m) территориальной | (форма 9.1) 5 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной | (форма 9.2) 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## Форма 3.1.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2019 год
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [6 empty] | 1
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [6 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [6 empty] | 1
(Пзаяв тпр). (пункт 3.3.1.1., формула 13)
[5 empty] | max (1;Nзаяв тпр - Nнсзаяв тпр) |  | 1
Главный энергетик |  | Карабанов А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 3.2.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
|  |  | в период | 2019 год
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [6 empty] | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [6 empty] | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического | [6 empty] | 0
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр). (пункт 3.3.1.2., формула 14)
[5 empty] | max (1;Nсд тпр - Nнссд тпр) |  | 1
Главный энергетик |  | Карабанов А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 3.3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2019 год
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Значение
1 | [6 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [6 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [6 empty] | 0.1
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [6 empty] | 0.1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр). (пункт 3.2.1.3., формула 10)
[5 empty] | max (1;Nочз тпр - Nн тпр) |  | 1
Главный энергетик |  | Карабанов А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 4.1.
Приложение № 4
| Показатели уровня надежности оказываемых услуг и порядок расчета их значений для территориальных сетевых организаций (для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2018 года и позднее) | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации за 2018 г.
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Коэффициент допустимого отклонения, К 35% - на первые три расчетных периода) |  |  |  | Пункт 4.1.3. методических указаний |  | 0.35
Коэффициенты допустимого отклонения фактических значений показателей надежности от плановых, Кm |  |  |  | Кm |  | 0.3
Коэффициенты допустимого отклонения фактических значений показателей надежности от плановых, К1m |  |  |  | K1m |  | 0.3
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  |  | 1 |  | в данный период не расчитывается
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  |  | 4 |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  |  | Формула 2 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  |  | Формула 3 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  |  | п.3.3.1. Формула 12 |  | 0.5
присоединения (Птпр) (Птпр=1 является неулучшаемым значением)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  |  | 11 |  | в данный период не расчитывается
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  |  | Пункт 4.2.2. методических указаний |  | 2.2616
(Утвержденный плановый)
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  |  | Пункт 4.2.2. методических указаний |  | 0.7617
(Утвержденный плановый)
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  |  | Пункт 4.2.8. Пункт 5.1.5. методических указаний |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  |  | Пункт 5.1.5. метоических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  |  | Пункт 5.1.5. методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  |  | Пункт 5.1.5. методических указаний |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  |  | Пункт 5.1.5. методических указаний |  | 1
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  |  | Пункт 5.1.5. методических указаний |  | ФГБНУ ВНИИРАЭ не требуется
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  |  | Пункт 5.1.4. методических указаний "Достигнут" |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Главный энергетик |  |  | Карабанов А. В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 4.2.
Приложение № 4
| Показатели уровня надежности оказываемых услуг и порядок расчета их значений для территориальных сетевых организаций (для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2018 года и позднее) | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации) α1 |  |  |  | Пункт 5.1.4. | 0.3
2. Коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации) α2 |  |  |  | Пункт 5.1.4. | 0.3
3. Коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации) β1 |  |  |  | Пункт 5.1.4. | 0.3
4. Коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации) β2 |  |  |  | Пункт 5.1.4. | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  |  | Пункт 5.1.5. | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  |  | Пункт 5.1.5. | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  |  | Пункт 5.1.5. | 1
надежности оказываемых услуг, Ккач1
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  |  | Пункт 5.1.4. "Достигнут" | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  |  | Пункт 5.1.4. Формула 22 | 0.9
и качества оказываемых услуг, Коб
Главный энергетик |  |  | Карабанов А. В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 8.1.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
[9 empty] | за | январь-декабрь |  |  |  |  | месяц |  | 2019 |  |  | года
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации
В 2019 г прекращений передачи электроэнергии не было.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [13 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[21 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[21 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[21 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[22 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[22 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[22 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[22 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [11 empty] | И | 0 | х |  | х |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [11 empty] | П | 0 | х |  | х |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [11 empty] | А | 0 | х |  | х |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [11 empty] | В | 0 | х |  | х |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям, | [11 empty] | В1 | 0 | х |  | х |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[7 empty] | Главный энергетик | [10 empty] | Карабанов А. В.
[7 empty] | Должность | [10 empty] | Ф. И. О. | [8 empty] | Подпись

## Форма 8.1.1.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за | январь-декабрь |  |  |  | месяц | 2019 г. |  | года
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ |  | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[14 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[14 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ФГБНУ ВНИИРАЭ подключение абонента (подача питания на ЭПУ заявителя) ПАО "МТС" |  |  |  |  | ТП-1 | 6 |  | ТП-1 |  | 0.4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Главный энергетик | [6 empty] | Карабанов А. В.
|  |  | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## Форма 8.3.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
ФГБНУ ВНИИРАЭ
Наименование сетевой организации
За 2019 год
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения |  |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования |  | В соответствии с заключенными договорами |  |  | 31
|  | число точек поставки сетевой организации, шт., |  | по передаче электрической энергии
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами |  |  | 0
по передаче электрической энергии
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами |  |  | 0
по передаче электрической энергии
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами |  |  | 14
по передаче электрической энергии
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами |  |  | 17
по передаче электрической энергии
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 |  |  | 0
и столбцу 13 Формы 8.1, деленная
на значение пункта 1 Формы 8.3
((Σ столбец 9*столбец 13)/пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «В»,
а в столбце 27 равны 1
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная |  |  | 0
на значение пункта 1 Формы 8.3
(Σ столбец 13 Формы 8.1/пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «В»,
а в столбце 27 равны 1
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi,рем), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 |  |  | 0
и столбцу 13 Формы 8.1, деленная
на значение пункта 1 Формы 8.3
((Σ столбец 9*столбец 13)/пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «П»
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi, рем), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная |  |  | 0
на значение пункта 1 Формы 8.3
(Σ столбец 13 Формы 8.1/пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события,
по которым значения в столбце 8 равны «П»
Главный энергетик |  |  | Карабанов А. В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись